| APR – LIMPEZA DE CALHAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVIÇO A SER EXECUTADO |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Casa de oração |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RESP.: |  |  |
| Ordem | Detalhamento da atividade |  | Perigo e Risco | Medidas de Controle |  | Condição |  | Observação |
|  |  |  |  | 1.0.0 – Deve ser realizado DDS conforme a atividade |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.0.1 –Deve ser realizado exame preventivo. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.0 - Havendo exposição à radiação solar disponibilizar creme protetor com filtro solar. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1 – Deve ser disponibilizado meios de proteção à incidência dos raios solares aos trabalhadores. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.0 - Ao manusear madeiras e metais deve-se antes inspecionar verificando a presença de pregos, farpas ou outro material cortante. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.0 - Tontura, Náuseas e Vertigens | 1.3.0 - Atividades acima de 2,00 metros, utilizar andaime; e deve ser utilizado cinto de segurança tipo paraquedista com trava quedas, talabarte, e mosquetão engatado a cabo auxiliar de segurança, ancorado em estrutura independente a um nível mais elevado que a cabeça. |  | [ ] Sim [ ] Não |  | Nota: Na inconformidade os trabalhos deverão ser suspensos e retomados quando de acordo com a NR-35. |
|  |  |  | - - Radiação Solar - - Cortes | Nota: Aplicar CCB SEG APR - 001 Trabalho em Altura |  |  |  |  |
| 1 | Limpeza de Calhas |  | - - Quedas - - Choque elétrico | 1.3.1 - Atividades acima do solo atentar para as condições do andaime e no caso da utilização de escadas e plataformas estas devem estar travadas e ancoradas em ponto fixo. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.5 - Poeira, Umidade, Fungos E insetos | 1.3.2 – A atividade devem ser realizada sempre acompanhada de um ajudante. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.3 - Para prevenção de queda de ferramentas deve ser utilizada um recipiente para colocar as ferramentas de forma adequada e segura. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.4 - Manter a área de trabalho isolada, sinalizada, limpa, organizada e desimpedida de entulhos e outros. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.5 - No final da atividade limpar, recolher, guardar, armazenar os materiais cada um em sua classe de uso e/ou de descarte. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.0 - Ferramentas elétricas e extensões, devem ser conectadas por conjunto plugue tomada. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1 – Deve ser verificado o estado do cabo de alimentação (não deve haver fios de cobre descascados, nem emendas com fita isolante) e da ficha de ligação (não ligar os cabos diretamente). Não transportar as ferramentas segurando-as pelo cabo de alimentação. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.2 – Deve ser observada a altura e a proximidade entre a calha e a rede elétrica. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.0 – Deve ser umidificado o ambiente e ventilar o local. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1 –deve ser utilizado saco para descarte do material recolhido. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.2 – Deve ser utilizado respirador facial descartável para proteção respiratória e luvas. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
| Após o térmimo do trabalho a área se encontrará segura ? [ ] Sim [ ] Não |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviço pode ser executado ? [ ] Sim [ ] Não |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME |  | Assinatura |  |  | NOME |  | Assinatura |  |