| APR - TRABALHO EM FORROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVIÇO A SER EXECUTADO |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Casa de oração |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RESP.: |  |  |  |
| Ordem | Detalhamento da atividade |  |  | Perigo e Risco | Medidas de Controle |  | Condição |  | Observação |  |
|  |  |  |  |  | 1.0.0 – Deve ser realizado DDS conforme a atividade |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.0.1 – Deve ser realizado exame preventivo. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.1 - Ao manusear madeiras e metais deve-se antes inspecionar verificando a presença de pregos, farpas ou outro material cortante. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |  |
|  |  |  |  | - – Tonturas, Náuseas e Vertigens - - Cortes - - Quedas | 1.2.0 - Atividades acima de 2,00 metros, deve ser utilizado andaime; e utilizar cinto de segurança tipo paraquedista com trava quedas, talabarte, e mosquetão engatado a cabo auxiliar de segurança, ancorado em estrutura independente a um nível mais elevado que a cabeça. |  | [ ] Sim [ ] Não |  | Nota: Na inconformidade os trabalhos deverão ser suspensos e retomados quando de acordo com a NR-35. |  |
| 1 | Trabalho em Forros |  |  | 1.3 - Choque elétrico | Nota: Aplicar Form. Seg. 3.1 - Trabalho em Altura |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4 - Contato com poeira de gesso e madeira |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.1 - Atividades acima do solo atentar para as condições do andaime e no caso da utilização de escadas e plataformas estas deverão estar travadas e ancoradas em ponto fixo. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.2 – A atividade deve ser realizada sempre acompanhada de um ajudante |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.3 - Para prevenção de queda de ferramentas deve ser utilizado um recipiente para colocar as ferramentas de forma adequada e segura |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.4 – Deve se manter a área de trabalho isolada, sinalizada, limpa, organizada e desimpedida de entulhos e outros. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3.0 – Deve ser verificado o estado do cabo de alimentação (não deve haver fios de cobre descascados; não conectar os cabos diretamente nas tomadas (sem plugues, não usar de improvisos); e não transportar as ferramentas segurando-as pelo cabo de alimentação. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4.1 – deve ser utilizado respirador facial descartável para proteção respiratória. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |  |
| Após o térmimo do trabalho a área se encontrará segura ? [ ] Sim [ ] Não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviço pode ser executado ? [ ] Sim [ ] Não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME |  |  | Assinatura |  |  | NOME |  | Assinatura |  |  |