| APR - TRABALHO EM PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVIÇO A SER EXECUTADO |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CCB: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RESP.: |  |  |
| Ordem | Detalhamento da atividade |  | Perigo e Risco | Medidas de Controle |  | Condição |  | Observação |
|  |  |  |  | 1.0.0 –Deve ser realizado DDS conforme a atividade. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.0.1 – Deve ser realizado exame preventivo. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1 - Ao manusear madeiras e metais deve-se antes inspecionar verificando a presença de pregos, farpas ou outro material cortante. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.0 - Atividades acima de 2,00 metros, utilizar andaime; e utilizar cinto de segurança tipo paraquedista com trava quedas, talabarte, e mosquetão engatado a cabo auxiliar de segurança, ancorado em estrutura independente a um nível mais elevado que a cabeça. |  | [ ] Sim [ ] Não |  | Nota: Na inconformidade os trabalhos deverão ser suspensos e retomados quando de acordo com a NR- 35. |
| 1 | Trabalho com Pinturas |  | - - Tontura, Náuseas e Vertigens - - Cortes - - Quedas - - Choque elétrico - - Contato com poeira de gesso e madeira | Nota: Aplicar CCB SEG APR - 001 Trabalho em Altura |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1 - Atividades acima do solo atentar para as condições do andaime e no caso da utilização de escadas e plataformas estas deverão estar travadas e ancoradas em ponto fixo. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2 – A atividade deve ser realizada sempre acompanhada de um ajudante. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3 - Para prevenção de queda de ferramentas utilizar recipientes adequados para içar e baixar. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.4 – Deve ser manter a área de trabalho isolada, sinalizada, limpa, organizada e desimpedida de entulhos e outros. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.5 – Deve sempre ser conectado à linha de vida, com os EPIs adequados. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.6 – No final da atividade limpar, recolher, guardar, armazenar os materiais cada um em sua classe de uso e/ou de descarte. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.0 – Não trabalhar nas proximidades de rede elétricas, somente com Permissão de Trabalho. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.0 –Deve ser utilizado respirador facial descartável para proteção respiratória, luvas de látex e óculos de segurança. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
| Após o térmimo do trabalho a área se encontrará segura ? [ ] Sim [ ] Não |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviço pode ser executado ? [ ] Sim [ ] Não |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME |  | Assinatura |  |  | NOME |  | Assinatura |  |