| APR – TROCA DE LÂMPADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVIÇO A SER EXECUTADO |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Casa de oração |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RESP.: |  |  |
| Ordem | Detalhamento da atividade |  | Perigo e Risco | Medidas de Controle |  | Condição |  | Observação |
|  |  |  |  | 1.0.0 – Deve ser realizado DDS conforme a atividade. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.0.1 - Deve ser realizado exame preventivo. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.0 – Deve ser realizado a troca de lâmpadas acompanhado de ajudantes tanto para suporte na troca quanto para os testes no quadro de energia. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1 - Certificar a condição de manuseio das lâmpadas a serem substituídas. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.0 - Tontura, Náuseas e Vertigens | 1.1.2 –Deve ser verificado as condições do equipamentos e ferramentas. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nota: Na inconformidade os trabalhos deverão ser suspensos e retomados quando de acordo com a NR-35. |
|  |  |  | 1.1 - Corte |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 - Queda de pessoas |  |  |  |  |  |
| 1 | Troca de Lâmpadas |  | - - Queda de materiais - - Choque elétrico 1.5 - Queimadura | 1.2.0 - Atividades acima de 2,00 metros, utilizar andaime; e utilizar cinto de segurança tipo paraquedista com trava quedas, talabarte, e mosquetão engatado a cabo auxiliar de segurança, ancorado em estrutura independente a um nível mais elevado que a cabeça. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  | 1.6 - Substâncias tóxicas, poeira e insetos | Nota: Aplicar CCB SEG APR - 001 Trabalho em Altura. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1 - Atividades acima do solo atentar para as condições do andaime e no caso da utilização de escadas e plataformas estas devem estar travadas e ancoradas em ponto fixo. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2 – O encarregado deve garantir que o trabalho em altura será realizado por pessoal treinado na NR-35. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3 – Deve se manter a área de trabalho isolada, sinalizada, limpa, organizada e desimpedida de entulhos e outros. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.0 - Para prevenção de queda de ferramentas deve ser utilizada recipiente para colocar as ferramentas de forma adequada e segura. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1- No final da atividade limpar, recolher, guardar, armazenar os materiais cada um em sua classe de uso e/ou de descarte. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.0 - deve ser desligados disjuntores do quadro de energia. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1 - Ferramentas elétricas e extensões, devem estar em condições de uso e conectadas por conjunto plugue tomada. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.2 –deve ser verificado o estado do cabo de alimentação (não deve haver fios de cobre descascados; não conectar os cabos diretamente nas tomadas (sem plugues, não usar de improvisos); e não transportar as ferramentas segurando-as pelo cabo de alimentação. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.0 - Certificar que as lâmpadas estão frias. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1 –Deve ser utilizada luvas e respirador facial descartável para proteção respiratória. |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
| Após o térmimo do trabalho a área se encontrará segura ? [ ] Sim [ ] Não |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviço pode ser executado ? [ ] Sim [ ] Não |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME |  | Assinatura |  |  | NOME |  | Assinatura |  |